## 2月
0 | 調査区分 | 調査種別ｺｰﾄﾞ | 調査種別名 | 調査河川ｺｰﾄﾞ | 調査河川名 | 地点ｺｰﾄﾞ | 地点名 | 採水日 | 採水時刻 | 採水位置 | 天候 | 水位 | 流量 | 全水深 | 採水水深 | 気温 | 水温 | 外観１（水の色相） | 外観２（流況） | 外観３（水質状況） | 臭気（冷時） | 透視度 | ｐＨ | ＤＯ | ＢＯＤ | ＣＯＤ | ＳＳ | 大腸菌群数 | 全亜鉛 | pH測定水温 | カドミウム | （全）シアン | 有機リン | 鉛 | ６価クロム | ヒ素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 四塩化炭素 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D) | チウラム | シマジン（ＣＡＴ） | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(ﾍﾞﾝﾁｵｶｰﾌﾞ) | ベンゼン | セレン | 硝酸及び亜硝酸態窒素 | ふっ素 | ほう素 | フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | （全）クロム | n-ヘキサン抽出物質 | アンモニウム態窒素 | 亜硝酸態窒素 | 硝酸態窒素 | 有機態窒素（ON） | 溶解性有機態窒素 | 溶解性総窒素 | 総窒素 | オルトリン酸態リン | 溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態リン | 溶解性総リン | 総リン | 有機態炭素（TOC） | 総炭素（TC） | 溶解性ＢＯＤ | 溶解性ＣＯＤ | 溶解性有機炭素 | 強熱減量 | シリカ | クロロフィルａ | クロロフィルｂ | クロロフィルｃ | フェオフィチン | ケルダール窒素 | 動物プランクトン総数 | 植物プランクトン総数 | 総クロロフィル | クロロフィルａ※ | 溶解性リン酸イオン | 溶解性ケルダール窒素 | リン酸イオン | 硝酸イオン | 有機態リン | 色度 | 濁度 | 導電率（電気伝導率） | 酸化還元電位 | 蒸発残留物 | 一般細菌数 | 総硬度 | カルシウム | マグネシウム | ｐＨ4.3アルカリ度 | 硫酸イオン | 塩化物イオン | ナトリウム | カリウム | 鉄 | 全マンガン | アルミニウム | ニッケル | スズ | アンチモン | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 硫化物イオン | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量 | DO飽和度 | 重炭酸イオン | 糞便性大腸菌群数 | ＬＡＳ | 臭気 | 有機性浮遊物質（VSS) | ＡＴＵ－ＢＯＤ | ヨウ素 | バナジウム | クロロホルム | ﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 1.2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ | イソキサチオン | ダイアジノン | ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP) | イソプロチオラン | オキシン銅 | ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN) | プロピザミド | ＥＰＮ | ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP) | ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC) | ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP) | ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP) | トルエン | キシレン | フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ | モリブデン | 塩化ビニルモノマー | エピクロロヒドリン | 1.4－ジオキサン | ウラン | 残留塩素（結合） | フェノール | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | ｼﾞｵｽﾐﾝ | ホルムアルデヒド | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 | 生成クロロホルム | 生成ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 生成ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 生成ブロモホルム | ﾐｸﾛｼｽﾁﾝELISA
1 | [11 empty] | m | m3/sec | m | m | ℃ | ℃ |  |  |  |  | cm |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | MPN/100ml | mg/l | (at ℃) | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | mg/l | 個体数/m3 | cell/ml | μg/l | μg/ｌ | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 度 | 度 | mS/m | mV | mg/l | 個/ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | % | mg/l | 個/100ml | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | μg/l | μg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | μg/l
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 4 | 淀川（京都市域） | 1 | 中野橋 | 2026-02-04 | 11:05 | 流心 | 快晴 |  |  | 0.6 | 0.1 | 8.7 | 16.2 | 淡黄緑色透 | 順流 |  | 無臭 | 71 | 7.2 | 8.7 | 3.7 | 6.9 | 4.4 |  |  | 20.5 | [24 empty] | 6.4 | [9 empty] | 0.61 | 0.15 | 6.3 |  |  |  | 8.1 | 1.13 |  |  | 1.2 | [22 empty] | 3.8 | 40.9 | [8 empty] | 55.9 | [8 empty] | 0.02
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 4 | 淀川（京都市域） | 2 | 観月橋 | 2026-02-04 | 11:40 | 流心 | 快晴 | -5.9 | 106.99 | 2 | 0.4 | 8.8 | 6.2 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | 60 | 7.6 | 12 | 1.2 | 2.8 | 4.5 |  |  | 20.4 | [24 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0.04 | 0.005 | 0.3 |  |  |  | 0.64 | 0.019 |  |  | 0.033 | [22 empty] | 5.6 | 14 | [8 empty] | 12.9 | [8 empty] | <0.01
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 4 | 淀川（京都市域） | 3 | 三栖橋 | 2026-02-04 | 12:25 | 流心 | 快晴 |  |  | 0.5 | 0.1 | 11.5 | 7.2 | 淡黄緑色透 | 憩流 |  | 無臭 | 64 | 8.1 | 14 | 1.3 | 5.7 | 4.7 |  |  | 20.3 |  |  |  | <0.001 | [20 empty] | 1.7 | [9 empty] | 0.06 | 0.062 | 1.7 |  |  |  | 2.4 | 0.033 |  |  | 0.051 | [22 empty] | 6 | 41.2 | [8 empty] | 27.9 | [8 empty] | 0.01
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 4 | 淀川（京都市域） | 4 | 宇治川大橋 | 2026-02-04 | 13:05 | 流心 | 快晴 |  |  | 4.6 | 0.9 | 11.8 | 7.1 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | 59 | 7.6 | 12 | 1.1 | 2.7 | 4.6 |  |  | 20.7 | [24 empty] | 0.33 | [9 empty] | 0.04 | 0.006 | 0.33 |  |  |  | 0.71 | 0.025 |  |  | 0.04 | [22 empty] | 5.8 | 14.3 | [8 empty] | 13.2 | [8 empty] | <0.01
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 4 | 淀川（京都市域） | 5 | 渡月橋 | 2026-02-04 | 9:50 | 流心 | 快晴 | -2 | 11.01 | 0.3 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | >100 | 7.7 | 12 | 0.5 | 1.9 | 1.8 |  |  | 20.9 | [24 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.02 | 0.018 | 0.49 |  |  |  | 0.66 | 0.032 |  |  | 0.044 | [22 empty] | 2 | 11.3 | [8 empty] | 9 | [8 empty] | <0.01 | [40 empty] | 0.026 | 0.02 | 0.0051 | 0.0009 | <0.0001
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 4 | 淀川（京都市域） | 6 | 西大橋 | 2026-02-04 | 10:40 | 流心 | 快晴 | 1.69 | 8.21 | 0.7 | 0.1 | 7.8 | 6.8 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | >100 | 7.7 | 13 | 0.8 | 2 | 1.5 |  |  | 21.3 | [10 empty] | <0.0001 | [13 empty] | 0.48 | [9 empty] | <0.01 | 0.013 | 0.47 |  |  |  | 0.68 | 0.028 |  |  | 0.04 | [22 empty] | 1.8 | 11.2 | [8 empty] | 8.9 | [8 empty] | <0.01
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 4 | 淀川（京都市域） | 7 | 久世橋 | 2026-02-04 | 11:10 | 流心 | 快晴 |  |  | 1.7 | 0.3 | 9.6 | 7 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | >100 | 7.6 | 12 | 0.6 | 1.9 | 1.3 |  |  | 21.2 | [24 empty] | 0.55 | [9 empty] | 0.01 | 0.014 | 0.54 |  |  |  | 0.78 | 0.028 |  |  | 0.04 | [22 empty] | 2 | 11.7 | [8 empty] | 9.1 | [8 empty] | <0.01
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 4 | 淀川（京都市域） | 8 | 羽束師橋 | 2026-02-04 | 11:50 | 流心 | 快晴 | -0.99 | 19.55 | 1.4 | 0.3 | 8.8 | 11.4 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | >100 | 7.4 | 11 | 1 | 3.8 | 2.6 |  |  | 20.9 | [24 empty] | 3.5 | [9 empty] | 0.06 | 0.021 | 3.5 |  |  |  | 4.2 | 0.349 |  |  | 0.38 | [22 empty] | 2.2 | 20.9 | [8 empty] | 21.7 | [8 empty] | <0.01
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 4 | 淀川（京都市域） | 9 | 宮前橋 | 2026-02-04 | 12:40 | 流心 | 快晴 | -3.71 | 13.84 | 2.1 | 0.4 | 10.2 | 12 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | 92 | 7.5 | 12 | 0.9 | 4 | 3.9 |  | 0.015 | 20.8 | [24 empty] | 3.4 | [9 empty] | 0.09 | 0.039 | 3.4 |  |  |  | 4 | 0.295 |  |  | 0.32 | [22 empty] | 3.5 | 21.5 | [8 empty] | 23 | [8 empty] | <0.01 | [40 empty] | 0.052 | 0.039 | 0.011 | 0.0023 | <0.0001
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 5 | 淀川（京都府域） | 1 | 宇治橋 | 2026-02-04 | 9:30 | 右岸 | 快晴 | 0.95 | 93.15 | 0.7 | 0.1 | 4.6 | 5.1 | 淡白色透 | 順流 |  | 無臭 | 52 | 7.7 | 12 | 1 | 2.7 | 5.5 |  |  | 20.3 | [24 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.03 | 0.003 | 0.25 |  |  |  | 0.53 | 0.011 |  |  | 0.025 | [22 empty] | 6.6 | 13.5 | [8 empty] | 12.2 | [8 empty] | <0.01 | [40 empty] | 0.029 | 0.022 | 0.0061 | 0.0011 | <0.0001
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 5 | 淀川（京都府域） | 2 | 隠元橋 | 2026-02-04 | 10:25 | 流心 | 快晴 |  |  | 1.1 | 0.2 | 6.9 | 5.7 | 淡白色透 | 順流 |  | 無臭 | 62 | 7.7 | 12 | 0.9 | 2.8 | 4.9 |  |  | 20.7 | [24 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.04 | 0.004 | 0.25 |  |  |  | 0.5 | 0.008 |  |  | 0.023 | [22 empty] | 5.9 | 13.8 | [8 empty] | 12.6 | [8 empty] | <0.01
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 5 | 淀川（京都府域） | 3 | 宇治川御幸橋 | 2026-02-04 | 12:55 | 流心 | 晴 | -5.51 | 92.83 | 2.1 | 0.4 | 10.6 | 6.2 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | 80 | 7.7 | 12 | 0.9 | 2.9 | 5.7 |  | 0.004 | 20.9 | [24 empty] | 0.39 | [9 empty] | 0.05 | 0.008 | 0.39 |  |  |  | 0.8 | 0.028 |  |  | 0.057 | [22 empty] | 6.1 | 14.6 | [8 empty] | 13.6 | [8 empty] | <0.01 | [40 empty] | 0.03 | 0.022 | 0.0066 | 0.0015 | <0.0001
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 5 | 淀川（京都府域） | 4 | 加茂恭仁大橋 | 2026-02-04 | 9:55 | 流心 | 晴 | -2.72 | 10.21 | 0.8 | 0.2 | 8.6 | 4.9 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | 95 | 7.9 | 13 | 1.8 | 4.3 | 4.5 |  |  | 20.7 | [24 empty] | 1 | [9 empty] | <0.01 | 0.024 | 1 |  |  |  | 1.4 | 0.011 |  |  | 0.051 | [22 empty] | 4.3 | 19 | [8 empty] | 18.9 | [8 empty] | <0.01 | [40 empty] | 0.06 | 0.03 | 0.021 | 0.0092 | 0.0006
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 5 | 淀川（京都府域） | 5 | 玉水橋 | 2026-02-04 | 11:00 | 流心 | 晴 | -2.97 | 7.28 | 0.8 | 0.2 | 9.4 | 7.2 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | 85 | 7.8 | 13 | 1.9 | 4.4 | 5.2 |  |  | 20.7 | [24 empty] | 1.3 | [9 empty] | <0.01 | 0.02 | 1.3 |  |  |  | 1.7 | 0.028 |  |  | 0.076 | [22 empty] | 4.5 | 20.2 | [8 empty] | 20.7 | [8 empty] | <0.01
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 5 | 淀川（京都府域） | 6 | 木津川御幸橋 | 2026-02-04 | 12:25 | 流心 | 晴 | -4 | 14.64 | 0.7 | 0.1 | 11.5 | 8 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | 70 | 8 | 14 | 1.8 | 4.5 | 8 |  | 0.005 | 20.8 | [24 empty] | 1.5 | [9 empty] | <0.01 | 0.016 | 1.5 |  |  |  | 1.9 | 0.024 |  |  | 0.069 | [22 empty] | 6 | 20.9 | [8 empty] | 21.3 | [8 empty] | <0.01 | [40 empty] | 0.06 | 0.031 | 0.02 | 0.0088 | 0.0006
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 6 | 淀川（大阪府域） | 1 | 枚方大橋左岸 | 2026-02-04 | 15:30 | 左岸 | 晴 | -3.74 | 106.21 | 2.8 | 0.6 | 11 | 7.7 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | 70 | 7.8 | 12 | 1.2 | 3.3 | 5.5 |  | 0.005 | 19.3 | <0.0003 | <0.1 |  | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.0005 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.001 | 0.99 | 0.09 | 0.01 | [7 empty] | 0.05 | 0.015 | 0.98 |  |  |  | 1.3 | 0.089 |  |  | 0.11 | [41 empty] | <0.01 | [33 empty] | <0.005 | [6 empty] | 0.038 | 0.028 | 0.0087 | 0.002 | <0.0001
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 6 | 淀川（大阪府域） | 2 | 枚方大橋中央 | 46057 | 0.63542 | 流心 | 晴 | -3.74 | 106.21 | 1.8 | 0.4 | 11 | 7.9 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | 68 | 7.8 | 12 | 1.1 | 3.2 | 6.1 |  | 0.006 | 19 | <0.0003 | <0.1 |  | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.0005 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.001 | 1 | 0.09 | 0.01 | [7 empty] | 0.05 | 0.014 | 1 |  |  |  | 1.4 | 0.096 |  |  | 0.11 | [41 empty] | <0.01 | [33 empty] | <0.005 | [6 empty] | 0.037 | 0.027 | 0.0083 | 0.0018 | <0.0001
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 6 | 淀川（大阪府域） | 3 | 枚方大橋右岸 | 46057 | 0.625 | 右岸 | 晴 | -3.74 | 106.21 | 1.1 | 0.2 | 11 | 8.2 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | 73 | 7.7 | 12 | 1.3 | 3.1 | 5.7 |  | 0.006 | 18.7 | <0.0003 | <0.1 |  | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.0005 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.001 | 1 | 0.09 | 0.01 | [7 empty] | 0.05 | 0.014 | 1 |  |  |  | 1.3 | 0.096 |  |  | 0.11 | [41 empty] | <0.01 | [33 empty] | <0.005 | [6 empty] | 0.037 | 0.027 | 0.0082 | 0.0018 | <0.0001
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 6 | 淀川（大阪府域） | 4 | 鳥飼大橋左岸 | 46057 | 0.53819 | 左岸 | 晴 |  |  | 4.9 | 1 | 10 | 8.4 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | 81 | 7.7 | 12 | 1 | 3 | 3.8 |  |  | 18.9 | <0.0003 | <0.1 |  | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.0005 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.001 | 1 | 0.09 | 0.01 | [7 empty] | 0.04 | 0.012 | 1 |  |  |  | 1.3 | 0.089 |  |  | 0.1 | [41 empty] | <0.01 | [33 empty] | <0.005 | [6 empty] | 0.035 | 0.025 | 0.0083 | 0.0019 | <0.0001
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 6 | 淀川（大阪府域） | 5 | 鳥飼大橋中央表層 | 46057 | 0.51389 | 流心 | 晴 |  |  | 5.6 | 1.1 | 10.1 | 8.8 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | 85 | 7.7 | 12 | 1.1 | 3.1 | 4 |  |  | 18.8 | <0.0003 | <0.1 |  | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.0005 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.001 | 1 | 0.09 | 0.01 | [7 empty] | 0.04 | 0.012 | 1 |  |  |  | 1.4 | 0.095 |  |  | 0.11 | [41 empty] | <0.01 | [33 empty] | <0.005 | [6 empty] | 0.035 | 0.025 | 0.0082 | 0.0018 | <0.0001
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 6 | 淀川（大阪府域） | 6 | 鳥飼大橋右岸 | 46057 | 0.5 | 右岸 | 晴 |  |  | 3.3 | 0.7 | 12.1 | 8.8 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | 83 | 7.7 | 12 | 0.9 | 3 | 4 |  |  | 18.6 | <0.0003 | <0.1 |  | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.0005 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0006 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.001 | 1 | 0.09 | 0.01 | [7 empty] | 0.04 | 0.013 | 1 |  |  |  | 1.4 | 0.098 |  |  | 0.11 | [41 empty] | <0.01 | [33 empty] | <0.005 | [6 empty] | 0.034 | 0.025 | 0.0076 | 0.0016 | <0.0001
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 6 | 淀川（大阪府域） | 8 | 伝法大橋表層 | 46057 | 0.625 | 流心 | 晴 |  |  | 3.1 | 0.6 | 10.5 | 8.2 | 緑色濁 | 順流 |  | 無臭 | 14 | 8 | 12 | 37 | 22 | 61 |  | 0.012 | 18.4 | <0.0003 | <0.1 |  | <0.001 | <0.01 | 0.001 | <0.0005 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.001 | 0.66 | [9 empty] | 0.02 | 0.031 | 0.63 |  |  |  | 3.3 | 0.013 |  |  | 0.64 | [75 empty] | <0.005
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 6 | 淀川（大阪府域） | 8 | 伝法大橋(日平均) | [17 empty] | 20
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 6 | 淀川（大阪府域） | 17 | 菅原城北大橋表層 | 46057 | 0.54167 | 流心 | 晴 |  |  | 7.2 | 1.4 | 8.9 | 8.2 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | 92 | 7.8 | 12 | 0.9 | 3 | 3 |  | 0.005 | 18.4 | <0.0003 | <0.1 |  | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.0005 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.001 | 1 | 0.09 | 0.01 | [7 empty] | 0.04 | 0.012 | 1 |  |  |  | 1.3 | 0.07 |  |  | 0.087 | [41 empty] | <0.01 | [33 empty] | <0.005 | [6 empty] | 0.034 | 0.024 | 0.0086 | 0.0022 | 0.0001
2 | T | 1 | 河川測定計画 | 6 | 淀川（大阪府域） | 21 | 鷺打橋 | 46057 | 0.57639 | 流心 | 晴 | -1.15 | 0.06 | 0.4 | 0.1 | 10 | 8.8 | 無色透明 | 順流 |  | 無臭 | >100 | 7.9 | 14 | 1 | 2.5 | 13 |  | 0.002 | 17.9 | <0.0003 | <0.1 |  | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.0005 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.001 | 0.1 | 0.12 | 0.01 | [7 empty] | 0.11 | 0.003 | 0.1 |  |  |  | 0.37 | 0.049 |  |  | 0.073 | [41 empty] | <0.01 | [33 empty] | <0.005 | [6 empty] | 0.03 | 0.023 | 0.0058 | 0.0013 | <0.0001